## Нагрузки
Сбор нагрузок на стропила
Исходные данные |  |  | Сбор нагрузок
Угол наклона, град. | 38 |  | Элементы | Норм. кг/м | К-т пер. | Расч. кг/м
Шаг стропил, м. | 0.7 |  | Кровля | 44.42 | 1.1 | 48.86
Нагр. кровли, кг/м2 | 50 |  | Обрешетка | 4.17 | 1.1 | 4.59
Снег (район), кг/м2 | 120 |  | Строп. нога (ориент.) | 9 | 1.1 | 9.9
Утепление (манс.) кг/м2 | 20 |  | Утепление | 14 | 1.1 | 15.4
|  |  | Снег | 52.85 | 1.4 | 73.99
Обрешетка | bxh |  | Итого | 124.44 |  | 152.74
Шаг обрешетки, s, м. | 0.33 |  | кг/м2 | 177.77 |  | 218.2
Ширина, b, см. | 12.5
Высота, h, см. | 2.5 |  | Элементы | Прогиб |  | Угол | 3.27
Сечение обреш . м2. | 0.0031 |  | Балки междуэтажн. | 1/250 |  | (град.)
Напряж. в сеч. кг/см2 | 127.71 |  | Балки чердачные. | 1/200
|  |  | Прогоны, стропила | 1/200 |  |  | 3.27
Вид кровли | кг/м2 |  | Обрешетка,настил | 1/150 |  | 37.96
А/цем. листы | 20 |  | Плиты | 1/250
Листов. сталь | 8 |  | Фермы | 1/300 |  | 4.19 | 0
Черепица | 50 |  | Несущ.элем. ендов | 1/400
Несущая спосбность обрешетки обеспечена ! |  |  |  |  | Кз= | 1.22
Расчет обрешетки (2х пролетн.)
Нагрузка погонная кг/м | 25.2
Момент в пролете кгхм | 18.25
Момент Мх кгхм | 14.38
Момент Му кгхм | 11.24
Wx см3 | 13.02
Wy см3 | 65.1
Напряжения кг/см2 | 127.71 | <= | 156
Note on C8: 11: При сплошном настиле с контробрешеткой добавить 25 кг/м2
Note on C28: формула 3.3 Шишкин стр.37 М=0.07*gL^2+0.207*P*L c учетом Р=120кг

## Строп.1
Расчет стропил |  |  |  | Gнорм= | 124.44 | кг/м
Угол, град. | 38
Прогиб, cм. | 2.66 | 200 |  | Gрасч= | 152.74
Ru, кг/см2 | 130
Момент, кгхм | 335.19 | [5 empty] | 319.99 | кг
Wтр. см3 | 257.84
Jтр. м4 | 3025.09 |  |  | 5.32 | м
Втр(устойч.), см. | 2.66
В, (заданное), см. | 7.5 | [6 empty] | 3.27
Нтр., (прочн.), см. | 14.36
Нтр., (прогиб), см. | 16.92 |  |  |  |  | 335.19 | кгхм
Н, (по сорт-ту), см | 17.5 |  | N= | 197.11
Принимаем Н см | 20
Гибкость l | 92.04
Коэф.прод.изгиба j | 0.354
Коэф. x | 0.971 |  | 319.99 | кг
Момент (сжат.) Мд кгхм | 345.2 |  |  |  | 4.19 | м
Напряж.изг. кг/см2 | 70.35 | <= | 130 | Кз= | 1.85 | Условие выполнено!
Прогиб, cм. | 1.61 | <= | 2.66 | Кз= | 1.65 | Условие выполнено!
Напряж.скал.кг/см2 | 2.52 | <= | 16 | Кз= | 6.35 | Условие выполнено!
Note on C9: 11: Учесть шаг обрешетки (закрепление сжатого пояса)

## Строп.2
Расчет стропил |  |  |  | Gнорм.= | 124.44 | кг/м
Угол, град. | 38 | [8 empty] | Qa=0.5*q*L1-Mоп/L1
Прогиб, см. | 1.14 | 200 |  | Gрасч.= | 152.74 |  |  |  |  | Qср.лев=0.5*q*L1+Mоп/L1
Ru, кг/см2 | 130 | [8 empty] | Rср=0.5*g*L+Моп/L1+Моп/L2
Момент,норм . кгхм | 72.61 | [8 empty] | Qср.прав=0.5*q*L2+Mоп/L2
Момент,расч. кгхм | 89.13 |  |  | 5.32 |  | 113 |  |  |  | Qc=0.5*q*L2-Mоп/L2
Wтр., см3 | 68.56 | [5 empty] | 146.15 | кг
Jтр., см4 | 29.56 |  |  | Моп.= | 89.13
Втр.(устойчив.) см | 2.25 |  |  |  |  | 406.92 | кгхм
В, заданная , см | 7.5 |  |  | 2.27 |  |  | H= | 3.27 | м
Нтр.,прочн., см. | 7.41 |  |  |  | h= | 1.4
Нтр.,прогиб, см. | 3.62 |  |  |  | 34.26 | кгхм
Н, (по сорт-ту), см | 7.5
Принимаем Н см | 15 |  | 86.91
Гибкость l | 52.36 |  |  | L1= | 1.79 | 2.4
Коэф.прод.изгиба j | 0.781
Коэф. x | 0.99 |  |  | L= | 4.19 | м
Момент (сжат.) Мд кгхм | 90.03
Напряж.изг. кг/см2 | 33.02 | <= | 130 | Кз= | 3.94 | Условие выполнено!
Прогиб, cм. | 0.02 | <= | 1.14 | Кз= | 57 | Условие выполнено!
Напряж.скал. кг/см2 | 1.96 | <= | 16 | Кз= | 8.16 | Условие выполнено!
Note on E15: 0.5*q*L1-Моп/L1
Note on F9: Моп=(q*(L1^3+L2^3))/(8*(L1+L2))
Note on H10: R=0.5*q*L+Моп/L1+Моп/L2 Qлев=0.5*q*L1+Моп/L1 Qправ=0.5*q*L2+Моп/L2
Note on I8: Q=0.5*q*L2-Моп/L2

## Арка
Угол, град. | 38 |  | Расчет коньковой арки
Прогиб, см. | 2.66 | 200 |  |  |  |  | Gнорм.= | 124.44 | кг/м
Ru, кг/см2 | 130
Пролет, L*, м. | 5.32 | [5 empty] | Gрасч.= | 152.74 | кг/м
Момент,расч. кгхм | 900.87
Jтр см4 | 3025.09 |  |  | h0= | 1.87 |  |  | N= | 761.99 | кг
Wтр., см3 | 692.98 |  | h= | 3.27 |  | Н= | 716.98
Втр.(устойчив.) см | 3.36 | [6 empty] | N= | 394.011 | кг
В, заданная , см | 7.5
Нтр.,прочн., см. | 23.55 |  |  | а= | 1.79 |  |  | Q= | 639.98 | кг
Нтр.,прогиб., см. | 16.92
Н, (по сорт-ту), см | 25 |  |  |  |  | L= | 8.38 | м
Принимаем Н, см | 20
Гибкость l | 92.04
Коэф.прод.изгиба j | 0.354
Коэф. x | 0.89
Момент (сжатие) кгхм | 1012.21
Напряж.изг. кг/см2 | 207.52 | <= | 130 | Кз= | 0.63 | Условие не выполнено!
Прогиб, cм. | 1.61 | <= | 2.66 | Кз= | 1.65 | Условие выполнено!
Напряж.скал. кг/см2 | 5.04 | <= | 16 | Кз= | 3.17 | Условие выполнено!
Высота затяжки по прочн. | 1.37

## Стойка
Расчет стоек
|  | N= | 1 | тс
[5 empty] | Исходные данные |  | Расчет
[5 empty] | Р.сопр.сжат. Rс Кг/см2 | 130 | Центральное сжатие
|  | M= | 0.2 | тсхм | Р.сопр.изг. Rи Кг/см2 | 130 | Нес.сп-ть (прочн) N тс | 18.72 | >= | 1
[7 empty] | Нес.сп-ть (устойч) N тс | 2.7 | >= | 1
L= | 500 | см
[5 empty] | Геометрич. характеристики |  | Внецентренное сжатие
[5 empty] | Ппощ.сеч. F см2 | 144 | Нес.сп-ть (прочн) N тс | 2.82 | >= | 1
[5 empty] | Мом.сопр. Wx см3 | 288 | Нес.сп-ть (устойч) N тс | 2.52 | >= | 1
[5 empty] | Мом.сопр. Wy см3 | 288
[5 empty] | Гибкость l x | 144.18 | Примечания:
|  | Х |  |  | Гибкость l y | 144.18 | 1.Поса,раскосы,стойки ферм,колонны |  | -- | 120
[5 empty] | К-т пр.изг-ба jх | 0.144 | 2.Прочие сжатые эл-ты ферм |  | -- | 150
| У | У | b= | 12 | К-т пр.изг-ба jу | 0.144 | 3.Сжатые эл-ты связей |  | -- | 200
[5 empty] | Центральное обеспечено! |  | 0 | Кз= | 2.7
| h= | 12 | см |  | Гибкость больше 120
[5 empty] | Внецентр. обеспечено ! |  | 0 | Кз= | 2.52

## Балка
Расчет деревянных балок
Распределенная нагрузка |  |  | Сосредоточенная нагрузка |  |  | Распредел. +сосредоточ.
Шаг, ( м.) | 0.5 |  | Пролет, L (м.) | 2 |  | Пролет, L (м.) | 6
Пролет, (м.) | 2 |  | Пролет, L1 (м.) | 1 |  | Пролет, L1 (м.) | 3
Нагр.(норм.), (кг/м2) | 150 |  | Нагр.(норм.) (кг.) | 100 |  | Пролет, L2 (м.) | 1
Нагр.(расч.) (кг/м2) | 204 |  | Нагр,(расч.) (кг.) | 120 |  | Ru, (кг/см2) | 130
Прогиб, (см.) | 1 | 200 | Прогиб, (см.) | 1 | 200 | Прогиб, (см.) | 3
Ru, (кг/см2) | 130 |  | Ru, (кг/см2) | 130 |  | Экв.лин.расч.(кг/м) | 24.67
Лин.(расч.) (кг/м) | 102 |  | Пролет, L2 (м.) | 1 |  | Экв.лин.норм.(кг/м) | 19.44
Лин.(норм.) (кг/м) | 75 |  | Момент,норм.(кгxм) | 50 |  | Момент, норм.(кгxм) | 87.5
Момент, (кгxм) | 51 |  | Момент,расч. (кгxм) | 60 |  | Момент, расч.(кгxм) | 111
Wтр., (см3) | 39.23 |  | Wтр., (см3) | 46.15 |  | Wтр., (см3) | 85.38
Jтр, (см4.) | 156.25 |  | Jтр, (см4.) | 166.67 |  | Jтр, (см4.) | 1093.5
Jтр, (СТАЛЬ) (см4.) | 7.44 |  | Jтр, (СТАЛЬ) (см4.) | 7.94 |  | Jтр, (СТАЛЬ) (см4.) | 52.07
В, (заданная), (см.) | 5 |  | В, (заданная), (см.) | 5 |  | В, (заданная), (см.) | 20
Н,(прочность), (см.) | 6.86 |  | Н,(прочность), (см.) | 7.44 |  | Н,(прочность), (см.) | 5.06
Н, (прогиб), (см.) | 7.21 |  | Н, (прогиб), (см.) | 7.37 |  | Н, (прогиб), (см.) | 8.69
Напр.скал. Кг/см2 | 4.24
G= | 102 |  | P= | 120 |  | P= | 120
|  |  | L2= | 1
|  |  | L1= |  |  | G= | 102
L= | 2 |  | L= | 2 |  | L= | 6
Note on C19: не более 16кг/см2

## Гибкотсь
Гибкость составных сечений (гвоздевое соединение)
Схема №1 |  |  |  |  | Схема №2
[9 empty] | Номер схемы | 1
[9 empty] | К-во гвоздей на1 соед | 5
[7 empty] | 5 | см | Диаметр гвоздей | 0.5
[9 empty] | Число срезов гвоздей | 10
|  |  |  | 4.08 | м |  |  |  | Гибкость сечения Лу | 54
[7 empty] | 1 | м | Момент инерции Jу | 4062.5
|  | 0.5 | м | [5 empty] | Радиус инерции Iу | 5.2
[9 empty] | Гибкость сечения Лу | 78
[9 empty] | Гибкость ветви Лв | 69
| у |  |  |  | 5 |  | см |  | К-т приведения Му | 1.44
у
|  | 22 | см |  |  |  | 15 | см | Гибкость сеч. Лх | 64
|  |  |  | х |  |  |  | х | Прив.гибк. Лу (прив) | 83
| 26 | см |  |  |  | 15 | см

## Смятие
Расчет смятия и скалывания
условие выполнено
[8 empty] | Расч.сопр.смятию Rсм кг/см2 | 130
| Lск= | 40 | см | Nсм= | 6500 | кг |  | Расч.сопр.скалыв. Rск кг/см2 | 24
| 30 | <=Lск<= | 50
[5 empty] | a= | 21.8 |  | Расч.сопр.см. Rсмa кг/см2 | 111.04
hвр= | 5 | см | [5 empty] | Расч.сопр.скал. Rск.ср кг/см2 | 12
[7 empty] | Н= | Площадь смятия Fсм см2 | 80.78
|  |  |  | Nск= | 6035.1579 | кг | 20 | Площадь скалыв. Fск см2 | 600
[8 empty] | Нес.сп-ть смятию Тсм кгс | 8969.81 | > | 6500
[5 empty] | b= | 15 | см | Нес.сп-ть скалыв. Тск кгс | 7200 | > | 6035.1579
|  |  |  | Нес. способность смятию обеспечена |  |  |  |  | Кз= | 1.38
|  |  |  | Нес.способность скалыванию обеспечена |  |  |  |  | Кз= | 1.19
Note on C8: 1,5h<=Lск<=10хhвр
Note on K7: см. т3 СНИП 11-25-80 учесть к-т усл. Работы п.3.2
Note on K8: 1 сорт - 24 кг/см2 2,3 21 кг/см2 учесть к-т усл. работы